ОГБУ «ЦЕНТР УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА»

ОТЧЕТ

о выполнении государственного задания на оказание государственной услуги

«Осуществление функций службы охраны труда или специалиста по охране труда у работодателей с численностью работников до 50 человек»

в 1 квартале 2021 года

г. Биробиджан

|  |  | ФОРМА УТВЕРЖДЕНА Приказом управления трудовой занятости населения правительства Еврейской автономной области от 11.12.2020 № 276/20 |
| --- | --- | --- |

Отчет

по оказанию государственной услуги «Осуществление функций службы охраны труда или специалиста по охране труда у работодателей с численностью работников до 50 человек»

|  |  |  | за | 1 | квартал | 2021 | года |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Оценочный показатель | Количественный уровень |
| --- | --- |
|  | 1 квартал |
|  | план на квартал | факт |
| Количество подготовленных документов по трудоохранной деятельности. | 200 | 527 |
| Количество обследованных рабочих мест на состояние и исправность средств коллективной защиты, оборудования, инструмента. | 70 | 207 |
| Количество подготовленных информационных материалов для размещения на стендах или уголках по охране труда. | 25 | 66 |
| Количество проверенных: - инструктажей по охране труда; - инструктажей по электробезопасности работников с присвоением 1 группы; - обучение по охране труда работников рабочих профессий; - обучение по охране труда специалистов. | 9 9 9 9 | 11 11 11 11 |
| Количество проведенных: - инструктажей по охране труда; - инструктажей по электробезопасности работников с присвоением I группы; - обучение по охране труда работников рабочих профессий; - обучение по охране труда специалистов; - количество организаций, в которых организован и проведен День охраны труда; - участие в расследовании несчастных случаев на производстве; - оказание помощи в оформлении документов при проведении расследований несчастных случаев на производстве; - количество коллективных договоров, в которых разработаны разделы «Условий и охраны труда»; - количество учреждений, обследованных в целях проверки правильности предоставления работникам компенсаций за работу во вредных и (или) опасных условиях труда, бесплатной выдачи лечебно-профилактического питания, молока и других равноценных пищевых продуктов, использование труда женщин и лиц моложе 18 лет на соответствие законодательству; - количество организаций, обследованных в целях контроля санитарно-бытового обслуживания и медицинского обеспечения работников в соответствии с требованиями охраны труда; - количество организаций, в которых проведены совещания по завершению работ. | по мере необходимости 7 7 по мере необходимости 5 по мере обращения по мере обращения по мере обращения 9 9 | 0 11 10 9 9 1 1 4 11 11 11 |
| Количество организаций получивших услугу. | 9 | 11 |
| Обеспечение требований к качеству услуг, (в %). | 100 | 100 |

##### Заместитель руководителя                                              А.П. Палькин

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Областным государственным бюджетным учреждением «Центр условий и охраны труда» (далее ОГБУ «Центр условий и охраны труда» или «Центр») в рамках выполнения государственного задания на выполнение работы по оказанию государственной услуги «Осуществление функций службы охраны труда или специалиста по охране труда у работодателей с численностью работников до 50 человек» проводилась работа в соответствии с государственным заданием, утвержденным приказом управления трудовой занятости населения правительства Еврейской автономной области от 11.12.2020 № 274/20 и государственной программой, утвержденной постановлением правительства ЕАО от 29.10.2019 № 381-пп (в ред. от 12.03.2020) «О государственной программе Еврейской автономной области «Содействие занятости населения и обеспечение безопасности труда» на 2020 – 2025 годы».

В 1 квартале 2021 года данная услуга была предоставлена 11 областным и муниципальным учреждениям и предприятиям:

- ОГКУ «Центр спортивной подготовки»,

- ОГАОУ ДПО «Институт повышения квалификации педагогических работников»,

- МКОУ «Средняя общеобразовательная школа села Надеждинское»,

- МКУ «Централизованное хозяйственное управление» МО «Облученский муниципальный район» ЕАО,

- МКДОУ «Детский сад № 4 г. Облучье»,

- Администрация МО «Теплоозерское городское поселение» Облученского муниципального района ЕАО,

- МКУК «Информационный культурно-досуговый центр» МО «Кульдурское городское поселение»,

- МКУ ДО «Центр детского творчества с. Амурзет»,

- МУАП «Октябрьское»,

- МУ «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию муниципальных общеобразовательных учреждений Октябрьского муниципального района»,

- МКДОУ «Детский сад села Екатерино-Никольское».

При оказании госуслуги «Осуществление функций службы охраны труда или специалиста по охране труда у работодателей с численностью работников до 50 человек» была проведена следующая работа:

- подготовлено 527 различных документа по охране труда: приказы, журналы, инструкции по охране труда, акты, протоколы и т.д.;

- проведено обследование 207 рабочих мест на состояние и исправность средств коллективной защиты, оборудования, инструмента;

- организациям подготовлена и выдана различная информация для размещения на стендах и уголках охраны труда, например, о системе управления охраной труда в ЕАО, о различных видах инструктажей, о проведении специальной оценки условий труда и др. в количестве 66 шт.;

- при оказании услуги во всех организациях осуществлялась проверка правильности и своевременности проведения инструктажей и обучений работников по охране труда.

В случае отсутствия у работодателей подтверждающих документов о проведении различных видов обучения работников, связанных с трудоохранной деятельностью, сотрудники Центра организовывали и принимали непосредственное участие в проведении этих обучений.

Так в 1 квартале 2021 года были организованы и проведены следующие виды обучений и инструктажей:

а) обучение по охране труда специалистов проведено в следующих организациях (при этом обучено 127 чел.):

- ОГАОУ ДПО «Институт повышения квалификации педагогических работников»,

- МКОУ «Средняя общеобразовательная школа села Надеждинское»,

- МКДОУ «Детский сад № 4 г. Облучье»,

- Администрация МО «Теплоозерское городское поселение» Облученского муниципального района ЕАО,

- МКУК «Информационный культурно-досуговый центр» МО «Кульдурское городское поселение»,

- МКУ ДО «Центр детского творчества с. Амурзет»,

- МУАП «Октябрьское»,

- МУ «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию муниципальных общеобразовательных учреждений Октябрьского муниципального района»,

- МКДОУ «Детский сад села Екатерино-Никольское»;

б) обучение по охране труда работников рабочих профессий проведено в следующих организациях (при этом обучено 113 чел.):

- ОГАОУ ДПО «Институт повышения квалификации педагогических работников»,

- МКОУ «Средняя общеобразовательная школа села Надеждинское»,

- МКУ «Централизованное хозяйственное управление» МО «Облученский муниципальный район» ЕАО,

- МКДОУ «Детский сад № 4 г. Облучье»,

- Администрация МО «Теплоозерское городское поселение» Облученского муниципального района ЕАО,

- МКУК «Информационный культурно-досуговый центр» МО «Кульдурское городское поселение»,

- МКУ ДО «Центр детского творчества с. Амурзет»,

- МУАП «Октябрьское»,

- МУ «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию муниципальных общеобразовательных учреждений Октябрьского муниципального района»,

- МКДОУ «Детский сад села Екатерино-Никольское».

г) инструктаж по электробезопасности с присвоением 1 группы по электробезопасности для работников неэлектротехнического персонала проведен в следующих организациях (при этом проинструктировано  280 чел.):

- ОГКУ «Центр спортивной подготовки»,

- ОГАОУ ДПО «Институт повышения квалификации педагогических работников»,

- МКОУ «Средняя общеобразовательная школа села Надеждинское»,

- МКУ «Централизованное хозяйственное управление» МО «Облученский муниципальный район» ЕАО,

- МКДОУ «Детский сад № 4 г. Облучье»,

- Администрация МО «Теплоозерское городское поселение» Облученского муниципального района ЕАО,

- МКУК «Информационный культурно-досуговый центр» МО «Кульдурское городское поселение»,

- МКУ ДО «Центр детского творчества с. Амурзет»,

- МУАП «Октябрьское»,

- МУ «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию муниципальных общеобразовательных учреждений Октябрьского муниципального района»,

- МКДОУ «Детский сад села Екатерино-Никольское».

При проведении осмотра рабочих мест на предмет соответствия безопасным условиям труда, технического состояния зданий (сооружений), исправности применяемого оборудования и инструментов в ряде учреждений выявлены замечания.

1. ОГАОУ ДПО «Институт повышения квалификации педагогических работников»:

- отсутствует система ливнеотвода, вследствие чего водяные потоки во время дождя в теплый период года стекают с крыши по стенам здания;

- потолочные перекрытия кирпичных пристроек, расположенных с торцов здания (помещения архива, библиотеки и хозяйственного помещения), имеют отслоения защитных слоев бетона, грибковые образования, возникшие в результате негативного воздействия атмосферных осадков;

- правая стена служебного кабинета на первом этаже, примыкающего к лестничной клетке, имеет многочисленные следы водяных потеков, плесени и грибковых образований;

- в теплое время года в периоды поднятия грунтовых вод в подвальном помещении здания затоплению водой подвергается следующее электрооборудование: электрическое распределительное устройство, электрические кабели обесточивающего устройства (рубильника), расходомер на обратном трубопроводе. Затопление водой указанного электрического оборудования представляет собой как непосредственную угрозу жизни и здоровью работников учреждения (поражение электрическим током), так и угрозу выхода из строя электрических приборов из-за замыкания электрических проводников, находящихся под напряжением.

2. МКОУ «Средняя общеобразовательная школа села Надеждинское»:

- бетонная отмостка по периметру здания имеет повреждения: трещины, сколы, механические разрушения, что не обеспечивает должного отвода ливневых вод, в некоторых местах отмостка полностью разрушена, вследствие чего происходит подтопление ленточного фундамента;

- в кухонном помещении вытяжная вентиляция находится в нерабочем состоянии и требует ремонта.

3. МКУ «Централизованное хозяйственное управление» МО «Облученский муниципальный район» ЕАО:

В одноэтажном кирпичном гараже:

- бетонное покрытие полов имеет многочисленные трещины, выбоины, механические разрушения;

- кирпичная кладка несущих стен имеет механические повреждения: трещины, разрушения защитных слоев бетона;

- деревянное потолочное перекрытие имеет прогибы и провисы;

- осмотровая канава не оборудована рассекателями и направляющими ребордами;

- электрооборудование, электроприборы, электроинструменты:

- настенные светильники эксплуатируются без рассеивателей (экранирующих решеток);

- электрическая проводка здания старая, имеющая местами растрескивания защитного слоя изоляции;

- электрическая розетка имеет повреждения – корпус оплавлен в результате короткого замыкания;

- электрическая распределительная коробка открыта, имеется свободный доступ к токоведущим частям устройства;

- переносной электрический светильник имеет неисправную штепсельную вилку и разбитое стекло корпуса светоотражателя;

- электрический заточной станок эксплуатируется с нарушением требований безопасности, на котором отсутствуют защитные экраны (для защиты глаз от абразивного материала и металлической стружки).

4. МКУК «Информационный культурно-досуговый центр» МО «Кульдурское городское поселение»:

- бетонная отмостка по периметру здания имеет повреждения: трещины,     сколы, механические разрушения, что не обеспечивает должного отвода ливневых вод, в некоторых местах отмостка полностью разрушена, вследствие чего происходит подтопление ленточного фундамента;

- кровля здания имеет механические повреждения и протечки, в результате чего на стенах и потолках некоторых помещений второго этажа наблюдаются следы водяных потеков.

Во всех организациях по окончании работ проведены совещания с руководством учреждений, обсуждены выявленные замечания и способы их устранения, проведены консультации по различным вопросам охраны труда, подписаны акты выполненных Центром работ.

При оказании госуслуги сотрудниками Центра было инициировано проведение «Дня охраны труда» (ДОТ) в следующих организациях:

- ОГКУ «Центр спортивной подготовки»,

- ОГАОУ ДПО «Институт повышения квалификации педагогических работников»,

- МКОУ «Средняя общеобразовательная школа села Надеждинское»,

- МКУ «Централизованное хозяйственное управление» МО «Облученский муниципальный район» ЕАО,

- МКДОУ «Детский сад № 4 г. Облучье»,

- Администрация МО «Теплоозерское городское поселение» Облученского муниципального района ЕАО,

- МКУК «Информационный культурно-досуговый центр» МО «Кульдурское городское поселение»,

- МУ «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию муниципальных общеобразовательных учреждений Октябрьского муниципального района»,

- МКДОУ «Детский сад села Екатерино-Никольское».

Принимая участие в данных мероприятиях (ДОТ), сотрудники Центра осуществляли консультирование работников (в том числе руководящих) указанных учреждений, а также пропаганду безопасного труда.

При оказании госуслуги, трем организациям (МКОУ «Средняя общеобразовательная школа села Надеждинское», Администрация МО «Теплоозерское городское поселение» Облученского муниципального района ЕАО, МУ «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию муниципальных общеобразовательных учреждений Октябрьского муниципального района») были даны рекомендации по оформлению раздела «Условия и охрана труда» коллективного договора.

Всем учреждениям оказана методическая помощь, при этом им выдано 57 экз.  различных методических пособий (например, методические пособия по проведению специальной оценки условий труда /СОУТ/, по электробезопасности, рекомендации по оформлению раздела «Условия и охрана труда» коллективного договора, руководства по охране труда для образовательных учреждений и учреждений культуры и др.).

По окончании работ, со всеми организациями (11 организаций) подписаны акты (без замечаний) выполненных работ с подробным описанием предоставленных услуг (работ).

Жалоб на качество предоставляемой государственной услуги за отчетный период не поступало.

В отчетном периоде государственная услуга, установленная госзаданием ОГБУ «Центр условий и охраны труда» (в соответствии с Соглашением от 25.03.2021 № 02) по выполнению работы «Осуществление функций службы охраны труда или специалиста по охране труда у работодателей с численностью работников до 50 человек», предоставлена работодателям в полном объеме.

В первом квартале 2021 года из областного бюджета на оказание государственной услуги ОГБУ «Центр условий и охраны труда» по выполнению работы «Осуществление функций службы охраны труда или специалиста по охране труда у работодателей с численностью работников до 50 человек», перечислено 373289,78 руб.

Заместитель руководителя                                      А.П. Палькин