ОГБУ «ЦЕНТР УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА»

ОТЧЕТ

о выполнении государственного задания на оказание государственной услуги

«Осуществление функций службы охраны труда или специалиста по охране труда у работодателей с численностью работников до 50 человек»

во 2 квартале 2021 года

г. Биробиджан

|  |  | ФОРМА УТВЕРЖДЕНА Приказом управления трудовой занятости населения правительства Еврейской автономной области от 11.12.2020 № 276/20 |
| --- | --- | --- |

Отчет

по оказанию государственной услуги «Осуществление функций службы охраны труда или специалиста по охране труда у работодателей с численностью работников до 50 человек»

|  |  |  | за | 2 | квартал | 2021 | года |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Оценочный показатель | Количественный уровень |
| --- | --- |
|  | 2 квартал | 6 месяцев |
|  | план на квартал | факт |  | факт |
| Количество подготовленных документов по трудоохранной деятельности. | 200 | 453 | 400 | 980 |
| Количество обследованных рабочих мест на состояние и исправность средств коллективной защиты, оборудования, инструмента. | 70 | 154 | 140 | 361 |
| Количество подготовленных информацион-ных материалов для размещения на стендах или уголках по охране труда. | 25 | 48 | 50 | 114 |
| Количество проверенных: - инструктажей по охране труда; - инструктажей по электробезопасности работников с присвоением 1 группы; - обучение по охране труда работников рабочих профессий; - обучение по охране труда специалистов. | 9 9 9 9 | 8 8 8 8 | 18 18 18 18 | 19 19 19 19 |
| Количество проведенных: - инструктажей по охране труда; - инструктажей по электробезопасности работников с присвоением I группы; - обучение по охране труда работников рабочих профессий; - обучение по охране труда специалистов; - количество организаций, в которых организован и проведен День охраны труда; - участие в расследовании несчастных случаев на производстве; - оказание помощи в оформлении документов при проведении расследований несчастных случаев на производстве; - количество коллективных договоров, в которых разработаны разделы «Условий и охраны труда»; - количество учреждений, обследованных в целях проверки правильности предоставления работникам компенсаций за работу во вредных и (или) опасных условиях труда, бесплатной выдачи лечебно-профилактического питания, молока и других равноценных пищевых продуктов, использование труда женщин и лиц моложе 18 лет на соответствие законодательству; - количество организаций, обследованных в целях контроля санитарно-бытового обслуживания и медицинского обеспечения работников в соответствии с требованиями охраны труда; - количество организаций, в которых проведены совещания по завершению работ. | по мере необходимости 7 7 по мере необходимости 5 по мере обращения по мере обращения по мере обращения 9 9 9 | 0 8 6 6 8 0 0 3 8 8 8 | по мере необходимости 14 14 по мере необходимости 10 по мере обращения по мере обращения по мере обращения 18 18 18 | 0 19 16 15 17 1 1 7 19 19 19 |
| Количество организаций получивших услугу. | 9 | 8 | 18 | 19 |
| Обеспечение требований к качеству услуг, (в %). | 100 | 100 | 100 | 100 |

##### Заместитель руководителя

##### ОГБУ «Центр условий и охраны труда»           ________________      А.П. Палькин

(дата, подпись)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Областным государственным бюджетным учреждением «Центр условий и охраны труда» (далее ОГБУ «Центр условий и охраны труда» или «Центр») в рамках выполнения государственного задания на выполнение работы по оказанию государственной услуги «Осуществление функций службы охраны труда или специалиста по охране труда у работодателей с численностью работников до 50 человек» проводилась работа в соответствии с государственным заданием, утвержденным приказом управления трудовой занятости населения правительства Еврейской автономной области от 11.12.2020 № 274/20 и государственной программой, утвержденной постановлением правительства ЕАО от 29.10.2019 № 381-пп (в ред. от 12.03.2020) «О государственной программе Еврейской автономной области «Содействие занятости населения и обеспечение безопасности труда» на 2020 – 2025 годы».

Во 2 квартале 2021 года данная услуга была предоставлена 8 муниципальным учреждениям и предприятиям:

- МУП «Бани» МО «Город Биробиджан»,

- МАУ «Спортивная школа» МО «Облученский муниципальный район»,

- МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4 п. Хинганск»,

- МКУДО «Детско-юношеская спортивная школа» МО «Ленинский муниципальный район» ЕАО,

- МКДОУ «Детский сад № 3 с. Ленинское»,

- МБУДО «Детско-юношеская спортивная школа»,

- МКОУ «Начальная общеобразовательная школа с. Ленинское»,

- МКУДО «Дом школьников с. Ленинское» МО «Ленинский муниципальный район» ЕАО.

При оказании госуслуги «Осуществление функций службы охраны труда или специалиста по охране труда у работодателей с численностью работников до 50 человек» была проведена следующая работа:

- подготовлено 453 различных документа по охране труда: приказы, журналы, инструкции по охране труда, акты, протоколы и т.д.;

- проведено обследование 154 рабочих мест на состояние и исправность средств коллективной защиты, оборудования, инструмента;

- организациям подготовлена и выдана различная информация для размещения на стендах и уголках охраны труда, например, о системе управления охраной труда в ЕАО, о различных видах инструктажей, о проведении специальной оценки условий труда и др. в количестве 48 шт.;

- при оказании услуги во всех организациях осуществлялась проверка правильности и своевременности проведения инструктажей и обучений работников по охране труда.

В случае отсутствия у работодателей подтверждающих документов о проведении различных видов обучения работников, связанных с трудоохранной деятельностью, сотрудники Центра организовывали и принимали непосредственное участие в проведении этих обучений.

Так во 2 квартале 2021 года были организованы и проведены следующие виды обучений и инструктажей:

а) обучение по охране труда специалистов проведено в следующих организациях (при этом обучено 75 чел.):

- МУП «Бани» МО «Город Биробиджан»,

- МАУ «Спортивная школа» МО «Облученский муниципальный район»,

- МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4 п. Хинганск»,

- МКУДО «Детско-юношеская спортивная школа» МО «Ленинский муниципальный район» ЕАО,

- МКДОУ «Детский сад № 3 с. Ленинское»,

- МБУДО «Детско-юношеская спортивная школа»;

б) обучение по охране труда работников рабочих профессий проведено в следующих организациях (при этом обучено 83 чел.):

- МУП «Бани» МО «Город Биробиджан»,

- МАУ «Спортивная школа» МО «Облученский муниципальный район»,

- МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4 п. Хинганск»,

- МКУДО «Детско-юношеская спортивная школа» МО «Ленинский муниципальный район» ЕАО,

- МКДОУ «Детский сад № 3 с. Ленинское»,

- МБУДО «Детско-юношеская спортивная школа»;

в) инструктаж по электробезопасности с присвоением 1 группы по электробезопасности для работников неэлектротехнического персонала проведен в следующих организациях (при этом проинструктировано  221 чел.):

- МУП «Бани» МО «Город Биробиджан»,

- МАУ «Спортивная школа» МО «Облученский муниципальный район»,

- МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4 п. Хинганск»,

- МКУДО «Детско-юношеская спортивная школа» МО «Ленинский муниципальный район» ЕАО,

- МКДОУ «Детский сад № 3 с. Ленинское»,

- МБУДО «Детско-юношеская спортивная школа»,

- МКОУ «Начальная общеобразовательная школа с. Ленинское»,

- МКУДО «Дом школьников с. Ленинское» МО «Ленинский муниципальный район» ЕАО.

При проведении осмотра рабочих мест на предмет соответствия безопасным условиям труда, технического состояния зданий (сооружений), исправности применяемого оборудования и инструментов в ряде учреждений выявлены замечания.

- МУП «Бани» МО «Город Биробиджан»:

- наружная стена здания с западной стороны находится в аварийном состоянии, визуально просматривается выпирание кирпичной кладки и отслоение штукатурки, что может привести к обрушению. Необходимо провести строительную экспертизу на предмет дальнейшей эксплуатации здания и проведение неотложных строительно-ремонтных работ;

- наружная стена здания с восточной стороны выборочно требует капитального ремонта, визуально просматриваются отслоения штукатурки, следы затекания воды;

- бетонная отмостка по периметру здания частично имеет повреждения: трещины,     сколы, механические разрушения, что не обеспечивает должного отвода ливневых вод, вследствие чего происходит подтопление ленточного фундамента;

- стены и потолки выборочно требуют косметического ремонта (побелки, покраски, наклейки обоев и т.д.).

2. МАУ «Спортивная школа» МО «Облученский муниципальный район»:

- отмостка, предназначенная для защиты фундамента от дождевых вод и паводков, выполнена только с фасадной стороны здания; с остальных сторон она имеет значительные механические разрушения, либо вообще отсутствует;

- отсутствует система ливнеотвода на одноэтажной части здания, в результате чего вода стекает по стенам здания, оказывая негативное воздействие на кирпичную кладку;

- кирпичная кладка задней стены пристройки здания (раздевалки) имеет механические повреждения: трещины и отслоения защитных слоев бетона, отставание и осыпание побелки;

- деревянные полы имеют следующие дефекты: щели, деформации и прогибы половиц;

- деревянные двери всех помещений здания имеют дефекты: трещины, щели, перекосы, деформации дверных полотен.

- деревянные оконные блоки и рамы имеют дефекты - трещины, деформации, щели.

- лестничный проем на втором этаже, имеющий перепад по высоте, не оборудован ограждением (т.е. возможно падение работников с высоты).

- в помещении тренерской электрическая розетка плохо закреплена на стене.

3. МКДОУ «Детский сад № 3 с. Ленинское»:

- бетонная отмостка по периметру здания частично имеет повреждения: трещины,  сколы, механические разрушения, что не обеспечивает должного отвода ливневых вод, вследствие чего происходит подтопление ленточного фундамента;

- отсутствуют водоотводящие устройства по всему периметру здания;

- требуется ремонт подвального помещения;

- требуется ремонт вентиляционной системы;

- в помещениях 2-го этажа необходимо провести капитальный ремонт по замене деревянных дверных блоков и дверей, имеющих трещины и не обеспечивающих должным образом удержания тепла, что оказывает негативное влияние на состояние микроклимата в помещениях в холодное время года;

- требуется выборочный  ремонт кровли здания, т.к. в отдельных помещениях 2-го этажа имеются следы водяных потеков.

4. МБУДО «Детско-юношеская спортивная школа» (п. Смидович):

- деревянные полы имеют следующие дефекты: щели, деформации и прогибы половиц; напольное покрытие (линолеум) коридоров имеет неровности, вздутия, механические повреждения (потертости, трещины, дыры);

- внутренняя отделка стен и перегородок помещений здания (штукатурка, побелка, красочное покрытие) имеет трещины, вздутия и отслоения, механические повреждения гипсокартонного покрытия (в раздевалке);

- деревянные оконные блоки и рамы имеют дефекты - трещины, деформации, щели; некоторые рамы имеют разбитые стекольные полотна (тренажерный зал и др.), оконные проемы большинства помещений школы затянуты полиэтиленовой пленкой;

- чугунные канализационные трубы в помещении душевой имеют большой физический износ и механические разрушения.

Во всех организациях по окончании работ проведены совещания с руководством учреждений, обсуждены выявленные замечания и способы их устранения, проведены консультации по различным вопросам охраны труда, подписаны акты выполненных Центром работ.

При оказании госуслуги сотрудниками Центра было инициировано проведение «Дня охраны труда» (ДОТ) в следующих организациях:

- МУП «Бани» МО «Город Биробиджан»,

- МАУ «Спортивная школа» МО «Облученский муниципальный район»,

- МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4 п. Хинганск»,

- МКУДО «Детско-юношеская спортивная школа» МО «Ленинский муниципальный район» ЕАО,

- МКДОУ «Детский сад № 3 с. Ленинское»,

- МБУДО «Детско-юношеская спортивная школа»,

- МКОУ «Начальная общеобразовательная школа с. Ленинское»,

- МКУДО «Дом школьников с. Ленинское» МО «Ленинский муниципальный район» ЕАО.

Принимая участие в данных мероприятиях (ДОТ), сотрудники Центра осуществляли консультирование работников (в том числе руководящих) указанных учреждений, а также пропаганду безопасного труда.

При оказании госуслуги, трем организациям (МУП «Бани» МО «Город Биробиджан», МКУДО «Детско-юношеская спортивная школа» МО «Ленинский муниципальный район» ЕАО, МКОУ «Начальная общеобразовательная школа с. Ленинское») были даны рекомендации по оформлению раздела «Условия и охрана труда» коллективного договора.

Всем учреждениям оказана методическая помощь, при этом им выдано 46 экз.  различных методических пособий (например, методические пособия по проведению специальной оценки условий труда /СОУТ/, по электробезопасности, рекомендации по оформлению раздела «Условия и охрана труда» коллективного договора, руководства по охране труда для образовательных учреждений и учреждений культуры, методические рекомендации по расследованию несчастных случаев  в организациях ЕАО, проведению месячника охраны труда и др.).

По окончании работ, со всеми организациями (8 организаций) подписаны акты (без замечаний) выполненных работ с подробным описанием предоставленных услуг (работ).

Жалоб на качество предоставляемой государственной услуги за отчетный период не поступало.

В отчетном периоде государственная услуга, установленная госзаданием ОГБУ «Центр условий и охраны труда» (в соответствии с Соглашением от 25.03.2021 № 02) по выполнению работы «Осуществление функций службы охраны труда или специалиста по охране труда у работодателей с численностью работников до 50 человек», предоставлена работодателям в полном объеме.

Во втором квартале 2021 года из областного бюджета на оказание государственной услуги ОГБУ «Центр условий и охраны труда» по выполнению работы «Осуществление функций службы охраны труда или специалиста по охране труда у работодателей с численностью работников до 50 человек», перечислено 534971,10 (пятьсот тридцать четыре тысячи девятьсот семьдесят один) рублей 10 копеек.

Заместитель руководителя ОГБУ

«Центр условий и охраны труда»                                                     А.П. Палькин