ОГБУ «ЦЕНТР УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА»

ОТЧЕТ

о выполнении государственного задания на оказание государственной услуги

«Осуществление функций службы охраны труда или специалиста по охране труда у работодателей с численностью работников до 50 человек»

в 4 квартале 2021 года

г. Биробиджан

|  |  | - ФОРМА УТВЕРЖДЕНА Приказом управления трудовой занятости населения правительства Еврейской автономной области от 11.12.2020 № 276/20 |
| --- | --- | --- |

Отчет

по оказанию государственной услуги «Осуществление функций службы охраны труда или специалиста по охране труда у работодателей с численностью работников до 50 человек»

|  |  |  | за | 4 | квартал | 2021 | года |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Оценочный показатель | Количественный уровень |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 квартал |  | 12 месяцев |  |
|  | план на квартал | факт | план | факт |
| Количество подготовленных документов по трудоохранной деятельности. | 200 | 637 | 800 | 1931 |
| Количество обследованных рабочих мест на состояние и исправность средств коллективной защиты, оборудования, инструмента. | 70 | 171 | 280 | 673 |
| Количество подготовленных информацион-ных материалов для размещения на стендах или уголках по охране труда. | 25 | 48 | 100 | 198 |
| Количество проверенных: - инструктажей по охране труда; - инструктажей по электробезопасности работников с присвоением 1 группы; - обучение по охране труда работников рабочих профессий; - обучение по охране труда специалистов. | 9 9 9 9 | 9 9 9 9 | 35 35 35 35 | 35 35 35 35 |
| Количество проведенных: - инструктажей по охране труда; - инструктажей по электробезопасности работников с присвоением 1 группы; - обучение по охране труда работников рабочих профессий; - обучение по охране труда специалистов; - количество организаций, в которых организован и проведен День охраны труда; - участие в расследовании несчастных случаев на производстве; - оказание помощи в оформлении документов при проведении расследований несчастных случаев на производстве; - количество коллективных договоров, в которых разработаны разделы «Условий и охраны труда»; - количество учреждений, обследованных в целях проверки правильности предоставления работникам компенсаций за работу во вредных и (или) опасных условиях труда, бесплатной выдачи лечебно-профилактического питания, молока и других равноценных пищевых продуктов, использование труда женщин и лиц моложе | по мере необходимости 7 7 по мере необходимости 5 по мере обращения по мере обращения по мере обращения | 0 8 6 7 8 0 0 4 | по мере необходимости 28 28 по мере необходимости 20 по мере обращения по мере обращения по мере обращения | 0 33 23 25 31 1 1 14 |

| ##### 18 лет на соответствие законодательству; - количество организаций, обследованных в целях контроля санитарно-бытового обслуживания и медицинского обеспечения работников в соответствии с требованиями охраны труда; - количество организаций, в которых проведены совещания по завершению работ. | ##### 9 9 9 | ##### 9 9 9 | ##### 35 35 35 | ##### 35 35 35 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество организаций получивших услугу. | 9 | ##### 9 | ##### 35 | ##### 35 |
| Обеспечение требований к качеству услуг, (в %). | 100 | 100 | 100 | 100 |

##### Заместитель руководителя

##### ОГБУ «Центр условий и охраны труда»           ________________      А.П. Палькин

(дата, подпись)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Областным государственным бюджетным учреждением «Центр условий и охраны труда» (далее ОГБУ «Центр условий и охраны труда» или «Центр») в рамках выполнения государственного задания на выполнение работы по оказанию государственной услуги «Осуществление функций службы охраны труда или специалиста по охране труда у работодателей с численностью работников до 50 человек» проводилась работа в соответствии с государственным заданием, утвержденным приказом управления трудовой занятости населения правительства Еврейской автономной области от 11.12.2020 № 274/20 и государственной программой, утвержденной постановлением правительства ЕАО от 29.10.2019 № 381-пп (в ред. от 12.03.2020) «О государственной программе Еврейской автономной области «Содействие занятости населения и обеспечение безопасности труда» на 2020 – 2025 годы».

В 4 квартале 2021 года данная услуга была предоставлена 9 муниципальным учреждениям:

- - МКОУ «Начальная школа-детский сад с. Опытное Поле»,

- МБДОУ «Детский сад № 37»,

- МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 18 п. Приамурский»,

- МБДОУ «Детский сад № 4 п. Николаевка»,

- МБДОУ «Детский сад с. Ключевое»,

- МБДОУ «Детский сад № 5»,

- МБУ «Спортивная школа»,

- МКДОУ «Детский сад № 15»,

- МКУ «Информационно-методический центр».

При оказании госуслуги «Осуществление функций службы охраны труда или специалиста по охране труда у работодателей с численностью работников до 50 человек» была проведена следующая работа:

- подготовлено 637 различных документов по охране труда: приказы, журналы, инструкции по охране труда, акты, протоколы и т.д.;

- проведено обследование 171 рабочего места на состояние и исправность средств коллективной защиты, оборудования, инструмента;

- организациям подготовлена и выдана различная информация для размещения на стендах и уголках охраны труда, например, о системе управления охраной труда в ЕАО, о различных видах инструктажей, о проведении специальной оценки условий труда и др. в количестве 48 шт.;

- при оказании услуги во всех организациях осуществлялась проверка правильности и своевременности проведения инструктажей и обучений работников по охране труда.

В случае отсутствия у работодателей подтверждающих документов о проведении различных видов обучения работников, связанных с трудоохранной деятельностью, сотрудники Центра организовывали и принимали непосредственное участие в проведении этих обучений.

Так в 4 квартале 2021 года были организованы и проведены следующие виды обучений и инструктажей:

а) обучение по охране труда специалистов проведено в семи организациях (при этом обучено 73 чел.):

- - МКОУ «Начальная школа-детский сад с. Опытное Поле»,

- МБДОУ «Детский сад № 37»,

- МБДОУ «Детский сад № 4 п. Николаевка»,

- МБДОУ «Детский сад с. Ключевое»,

- МБУ «Спортивная школа»,

- МКДОУ «Детский сад № 15»,

- МКУ «Информационно-методический центр»;

б) обучение по охране труда работников рабочих профессий проведено в шести организациях (при этом обучено 104 чел.):

- - МКОУ «Начальная школа-детский сад с. Опытное Поле»,

- МБДОУ «Детский сад № 37»,

- МБДОУ «Детский сад № 4 п. Николаевка»,

- МБДОУ «Детский сад с. Ключевое»,

- МБУ «Спортивная школа»,

- МКДОУ «Детский сад № 15»;

в) инструктаж по электробезопасности с присвоением 1 группы по электробезопасности для работников неэлектротехнического персонала проведен в восьми организациях (при этом проинструктировано  212 чел.):

- - МКОУ «Начальная школа-детский сад с. Опытное Поле»,

- МБДОУ «Детский сад № 37»,

- МБДОУ «Детский сад № 4 п. Николаевка»,

- МБДОУ «Детский сад с. Ключевое»,

- МБДОУ «Детский сад № 5»,

- МБУ «Спортивная школа»,

- МКДОУ «Детский сад № 15»,

- МКУ «Информационно-методический центр».

При проведении осмотра рабочих мест на предмет соответствия безопасным условиям труда, технического состояния зданий (сооружений), исправности применяемого оборудования и инструментов в ряде учреждений выявлены замечания, например:

1. МКОУ «Начальная школа – детский сад села Опытное Поле».

Отдельные строительные конструкции и элементы здания имеют следующие дефекты, требующие устранения:

- бетонные полы в пищеблоке и санитарно-бытовых помещениях здания (туалеты, помещения для стирки и глажения белья) имеют неровности, выбоины, трещины керамической напольной плитки;

- деревянные полы остальных помещений имеют дефекты: щели, прогибы, деформации;

- напольное покрытие (линолеум) деревянных полов здания находится в неудовлетворительном состоянии и имеет многочисленные трещины, вздутия, потертости, дыры (часть которых заделана заплатами).

Вытяжная вентиляционная система в помещении пищеблока неэффективна (отсутствует принудительная вытяжка паров и горячего воздуха) и не обеспечивает должным образом очистку воздуха и снижение температуры рабочей зоны работника пищеблока.

Территория, прилегающая к зданию (площадка для прогулок):

- асфальтовое покрытие дорожек имеет трещины, выбоины, перепады поверхностей из-за проседания грунта, что может привести к падению работников и воспитанников и их травмированию;

- конструкции беседок (2 беседки) представляют угрозу для воспитанников и работников учреждения, так как под влиянием влажных климатических условий пришли в негодность и могут обрушиться (Несущие опоры /деревянный брус/ накренены, стропила провисшие. Местами отсутствует шиферное покрытие односкатных крыш. Деревянные половицы прогнили и поднимаются под весом человека, что также может привести к травмам.).

2. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 18 п. Приамурский».

Отдельные строительные конструкции и элементы здания имеют следующие дефекты, требующие устранения:

а) внутренние:

Полы: Бетонные полы в отдельных помещениях здания (учительская, кабинет ОБЖ и др.) имеют неровности, выбоины, трещины. Бетонные напольные плиты коридора первого этажа (в конце коридора) имеют провалы и перепады по высоте.

Деревянные полы большинства остальных помещений здания (учебные классы, кабинеты, коридоры) имеют дефекты: щели, прогибы и деформации половиц.

В учебном кабинете № 10 (начальный класс) деревянные полы в помещении имеют деформацию: в результате проваливания половиц в углу кабинета между ними образовался перепад, что может привести к травмированию участников образовательного процесса при спотыкании на неровном полу. При перемещении по полу половицы прогибаются под весом человека.

Напольные покрытия (линолеум) деревянных полов здания находятся в неудовлетворительном состоянии и имеют многочисленные трещины, вздутия, потертости, дыры (часть которых заделана заплатами, в т.ч. металлическими пластинами).

Двери, перегородки: Межэтажные деревянные перегородки и двери имеют механические повреждения и деформации, коробления дверных полотен.

Стены, потолки: В учебных кабинетах №№ 5, 7 третьего этажа на потолках и стенах имеются следы водяных потеков вследствие протечек шиферного покрытия шатровой крыши.

б) наружные:

Крыша: Асбестоцементное покрытие (шифер) шатровой крыши имеет механические повреждения (трещины, сколы), вследствие чего местами образовались протечки.

Ливнеотвод: Местами отсутствуют водосточные трубы системы ливнеотвода, вследствие чего водяные потоки во время дождя в теплый период года стекают с крыши по стенам здания.

Отмостка: Бетонная отмостка, уклон наклона которой должен обеспечивать отвод вод от стен здания и прилегающей к нему территории, не выполняет свои функции, так как имеет повреждения: проседания, трещины, сколы, механические разрушения.

Фундамент: Бетонный ленточный фундамент местами имеет трещины и осыпание бетона.

Оборудование, приспособления, инструмент, средств коллективной защиты.

Отопительная система: В здании частично произведена замена трубопроводов. Однако остальные трубопроводы отопительной системы, секции отопительных приборов, запорная арматура находятся в неудовлетворительном состоянии, имеют протечки, большой износ и требуют замены.

Система вентиляции: Вытяжная вентиляционная система в помещении пищеблока на текущий момент неэффективна (отсутствует принудительная вытяжка паров и горячего воздуха) и не обеспечивает должным образом очистку воздуха и снижение температуры воздуха рабочей зоны работников пищеблока.

Диэлектрические коврики: Около кухонных электрических плит, которые размещены на бетонном токопроводящем полу, отсутствуют диэлектрические коврики.

3. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад п. Николаевка».

Отдельные строительные конструкции и элементы здания имеют следующие дефекты, требующие устранения:

- бетонная отмостка по периметру здания частично имеет повреждения: трещины, сколы, механические разрушения, что не обеспечивает должного отвода ливневых вод, вследствие чего происходит подтопление ленточного фундамента;

- требуется  ремонт шиферной кровли крыши здания (с левой стороны здания крыша имеет течь над лестничным маршем второго этажа).

4. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  «Детский сад с. Ключевое».

Отдельные строительные конструкции и элементы здания имеют следующие дефекты, требующие устранения:

- бетонная отмостка по периметру здания частично имеет повреждения: трещины,  сколы, механические разрушения, что не обеспечивает должного отвода ливневых вод, вследствие чего происходит подтопление ленточного фундамента;

- отсутствуют водоотводящие устройства по всему периметру здания, в результате чего водяные потоки стекают по стенам здания;

- шиферное покрытие крыши здания имеет протечки.

Оборудование.

Вентиляционная система в помещении кухни находится в нерабочем состоянии и требует ремонта.

Во всех организациях по окончании работ проведены совещания с руководством учреждений, обсуждены выявленные замечания и способы их устранения, проведены консультации по различным вопросам охраны труда, подписаны акты выполненных Центром работ.

При оказании госуслуги сотрудниками Центра было инициировано проведение «Дня охраны труда» (ДОТ) в восьми организациях:

- - МКОУ «Начальная школа-детский сад с. Опытное Поле»,

- МБДОУ «Детский сад № 37»,

- МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 18 п. Приамурский»,

- МБДОУ «Детский сад № 4 п. Николаевка»,

- МБДОУ «Детский сад с. Ключевое»,

- МБДОУ «Детский сад № 5»,

- МКДОУ «Детский сад № 15»,

- МКУ «Информационно-методический центр».

Принимая участие в данных мероприятиях (ДОТ), сотрудники Центра осуществляли консультирование работников (в том числе руководящих) указанных учреждений, а также пропаганду безопасного труда.

- При оказании госуслуги, четырем организациям (МБДОУ «Детский сад № 4 п. Николаевка», МБДОУ «Детский сад с. Ключевое», МКДОУ «Детский сад № 15», МКУ «Информационно-методический центр») были даны рекомендации по оформлению раздела «Условия и охрана труда» коллективного договора.

Всем учреждениям оказана методическая помощь, при этом им выдано 61 экз.  различных методических пособий (например, методические пособия по проведению специальной оценки условий труда /СОУТ/, по электробезопасности, рекомендации по оформлению раздела «Условия и охрана труда» коллективного договора, руководства по охране труда для образовательных учреждений и учреждений культуры, методические рекомендации по расследованию несчастных случаев  в организациях ЕАО, проведению месячника охраны труда и др.).

По окончании работ, со всеми организациями (9 организаций) подписаны акты (без замечаний) выполненных работ с подробным описанием предоставленных услуг (работ).

Жалоб на качество предоставляемой государственной услуги за отчетный период не поступало.

В четвертом квартале 2021 года из областного бюджета на оказание государственной услуги ОГБУ «Центр условий и охраны труда» по выполнению работы «Осуществление функций службы охраны труда или специалиста по охране труда у работодателей с численностью работников до 50 человек», перечислено 509949,60 (пятьсот девять тысяч девятьсот сорок девять) 60 копеек.

Заместитель руководителя ОГБУ

«Центр условий и охраны труда»                                                     А.П. Палькин